## VMAX
EMC VMAX系列存储
指标编号 | 管理分类 | 子项 | 字段 | 字段类型 | 英文名称（indicator_name） | 单位 | 备注
KPI-EMC-Symm-001 | 基本信息 | 配置信息 | 设备名称 | 静态属性 | name
KPI-EMC-Symm-002 |  |  | 别名 | 静态属性 | alias
KPI-EMC-Symm-003 |  |  | 设备描述 | 静态属性 | description
KPI-EMC-Symm-004 |  |  | 厂商 | 静态属性 | manufacturer
KPI-EMC-Symm-005 |  |  | 型号 | 静态属性 | model
KPI-EMC-Symm-008 |  |  | WWN | 静态属性 | wwn
KPI-EMC-Symm-009 |  |  | 管理URL | 静态属性 | manageUrl
KPI-EMC-Symm-010 |  |  | 设备等级 | 静态属性 | grade
KPI-EMC-Symm-011 |  |  | 备注 | 静态属性 | remark
|  |  | 健康状态 | 指标 | HealthState
KPI-EMC-Symm-016 |  |  | 连续运行时间 | 指标 | Uptime | 秒
KPI-EMC-Symm-017 |  | 配置统计 | 存储空间大小 | 指标 | Storage_Space_Size | bytes
KPI-EMC-Symm-018 |  |  | 已使用大小 | 指标 | Storage_Space_Y_Size | bytes
KPI-EMC-Symm-019 |  |  | 可使用大小 | 指标 | Storage_Space_N_Size | bytes
KPI-EMC-Symm-020 |  |  | 空间已使用比率 | 指标 | Storage_Space_Y_Rate | %
KPI-EMC-Symm-025 | 硬件信息 | 硬件统计 | 电源总数 | 指标 | Storage_Power_Count
KPI-EMC-Symm-026 |  |  | 状态异常电源数量 | 指标 | PowerException_Count
KPI-EMC-Symm-027 |  |  | 硬盘总数 | 指标 | DiskInfo_Count
KPI-EMC-Symm-028 |  |  | 热备盘数量 | 指标 | Spare_Count
KPI-EMC-Symm-029 |  |  | 状态异常硬盘数量 | 指标 | DiskInfoException_Count
KPI-EMC-Symm-030 |  |  | 控制器总数 | 指标 | Processor_Count
KPI-EMC-Symm-031 |  |  | 状态异常控制器数量 | 指标 | ProcessorException_Count
KPI-EMC-Symm-032 |  |  | 电池数量 | 指标 | Storage_Battery_Count
KPI-EMC-Symm-033 |  |  | 状态异常电池数量 | 指标 | BatteryException_Count
KPI-EMC-Symm-034 |  | 电源 （子对象：VMAXStoragePowerSupplyStatus） | 设备ID | 静态属性 | DeviceID
KPI-EMC-Symm-035 |  |  | 健康状态 | 指标 | HealthState | [Unknown, OK, Degraded/Warning, Minor failure, Major failure, Critical failure, Non-recoverable error, DMTF Reserved]
KPI-EMC-Symm-036 |  |  | Tag | 静态属性 | Tag
KPI-EMC-Symm-037 |  |  | 厂商 | 静态属性 | Manufacturer
KPI-EMC-Symm-038 |  |  | 型号 | 静态属性 | Model
KPI-EMC-Symm-039 |  |  | 运行状态 | 指标 | OperationalStatus | 数组，可能多个 [Unknown, Other, OK, Degraded, Stressed, Predictive Failure, Error, Non-Recoverable Error, Starting, Stopping, Stopped, In Service, No Contact, Lost Communication, Aborted, Dormant, Supporting Entity in Error, Completed, Power Mode, DMTF Reserved, Vendor Reserved] 0 Unknown 未知 1Other 其他 2 OK 正常 3 Degraded 降级模式 4 Stressed 高负载 5 Predictive Failure 预期故障 6 Error 错误 7 Non-Recoverable Error 不可恢复错误 8 Starting 开始运行中 9 Stopping 停止中 10 Stopped 停止 11 In Service 服务中 12 No Contact 未通讯 13 Lost Communication 失去连接 14 Aborted 突然停止 15 Dormant 不活动 16 Supporting Entity in Error 依赖的设备有错误 17 Completed 操作已完成，和OK、ERROR、Degraded 同时出现 18 Power Mode 使用附加电源 18以后 DMTF 预留 0x8000以后 厂商预留
KPI-EMC-Symm-040 |  |  | 所属阵列 | 静态属性 | SystemName
KPI-EMC-Symm-041 |  | 电池 （子对象：VMAXStorageBatteryStatus） | 名称 | 静态属性 | ElementName
KPI-EMC-Symm-042 |  |  | 健康状态 | 指标 | HealthState | [Unknown, OK, Degraded/Warning, Minor failure, Major failure, Critical failure, Non-recoverable error, DMTF Reserved]
KPI-EMC-Symm-043 |  |  | Tag | 静态属性 | Tag
KPI-EMC-Symm-044 |  |  | 厂商 | 静态属性 | Manufacturer
KPI-EMC-Symm-045 |  |  | 型号 | 静态属性 | Model
KPI-EMC-Symm-046 |  |  | 运行状态 | 指标 | OperationalStatus | 数组，可能多个 [Unknown, Other, OK, Degraded, Stressed, Predictive Failure, Error, Non-Recoverable Error, Starting, Stopping, Stopped, In Service, No Contact, Lost Communication, Aborted, Dormant, Supporting Entity in Error, Completed, Power Mode, DMTF Reserved, Vendor Reserved] 0 Unknown 未知 1Other 其他 2 OK 正常 3 Degraded 降级模式 4 Stressed 高负载 5 Predictive Failure 预期故障 6 Error 错误 7 Non-Recoverable Error 不可恢复错误 8 Starting 开始运行中 9 Stopping 停止中 10 Stopped 停止 11 In Service 服务中 12 No Contact 未通讯 13 Lost Communication 失去连接 14 Aborted 突然停止 15 Dormant 不活动 16 Supporting Entity in Error 依赖的设备有错误 17 Completed 操作已完成，和OK、ERROR、Degraded 同时出现 18 Power Mode 使用附加电源 18以后 DMTF 预留 0x8000以后 厂商预留
KPI-EMC-Symm-047 |  |  | 所属阵列 | 静态属性 | SystemName
KPI-EMC-Symm-048 |  | 硬盘 （子对象：VMAXStorageDiskInfo） | 磁盘名称 | 静态属性 | name
KPI-EMC-Symm-049 |  |  | 型号 | 静态属性 | Model
KPI-EMC-Symm-050 |  |  | 容量 | 指标 | TotalSize | bytes
KPI-EMC-Symm-051 |  |  | 健康状态 | 指标 | HealthState | [Unknown, OK, Degraded/Warning, Minor failure, Major failure, Critical failure, Non-recoverable error, DMTF Reserved]
KPI-EMC-Symm-052 |  |  | 驱动类型 | 静态属性 | InterconnectType | [Unknown,Other,Not Applicable,ATA,SATA,SAS,FC,SOP]
KPI-EMC-Symm-053 |  |  | 厂商 | 静态属性 | Manufacturer
KPI-EMC-Symm-054 |  |  | 磁盘序列号 | 静态属性 | SerialNumber
KPI-EMC-Symm-055 |  |  | 转速 | 指标 | RPM | 转/分
KPI-EMC-Symm-056 |  |  | 是否热备盘 | 静态属性 | IsSpare
KPI-EMC-Symm-057 |  |  | 所属RG | 静态属性 | StoragePoolID
KPI-EMC-Symm-058 |  | 控制器 （子对象：VMAXStorageProcessorInfo） | 名称 | 静态属性 | ElementName
KPI-EMC-Symm-059 |  |  | 端口数 | 指标 | PortCount
KPI-EMC-Symm-060 |  |  | 缓存大小 | 指标 | CacheMemorySize | MB
KPI-EMC-Symm-061 |  |  | 运行状态 | 指标 | OperationalStatus | 数组，可能多个 [Unknown, Other, OK, Degraded, Stressed, Predictive Failure, Error, Non-Recoverable Error, Starting, Stopping, Stopped, In Service, No Contact, Lost Communication, Aborted, Dormant, Supporting Entity in Error, Completed, Power Mode, DMTF Reserved, Vendor Reserved] 32768 Removed 已移除 32769 Online 在线 32770 Offline 离线 32771 Rebooting 重启中 32772 Success 成功 32773 Failure 失败 32774 Write Disabled 写禁用 32775 Write Protected 写保护 32776 Not Ready 未准备好 0 Unknown 未知 1Other 其他 2 OK 正常 3 Degraded 降级模式 4 Stressed 高负载 5 Predictive Failure 预期故障 6 Error 错误 7 Non-Recoverable Error 不可恢复错误 8 Starting 开始运行中 9 Stopping 停止中 10 Stopped 停止 11 In Service 服务中 12 No Contact 未通讯 13 Lost Communication 失去连接 14 Aborted 突然停止 15 Dormant 不活动 16 Supporting Entity in Error 依赖的设备有错误 17 Completed 操作已完成，和OK、ERROR、Degraded 同时出现 18 Power Mode 使用附加电源 18以后 DMTF 预留 0x8000以后 厂商预留
KPI-EMC-Symm-062 |  |  | 厂商 | 静态属性 | Manufacturer
KPI-EMC-Symm-063 |  |  | 型号 | 静态属性 | Model
KPI-EMC-Symm-064 |  |  | 控制器背板端口 | 指标 | BackendFCPortCount
KPI-EMC-Symm-065 |  |  | 控制器作用 | 静态属性 | Roles
KPI-EMC-Symm-066 |  |  | 所属阵列 | 静态属性 | SourceName
KPI-EMC-Symm-067 |  | 前端FC端口 （子对象：VMAXStorageFrontendPortInfo） | 名称 | 静态属性 | ElementName
KPI-EMC-Symm-068 |  |  | 速度 | 指标 | Speed | B/s
KPI-EMC-Symm-069 |  |  | 端口号 | 指标 | PortNumber
KPI-EMC-Symm-070 |  |  | 端口WWN | 静态属性 | WWN_PORT
KPI-EMC-Symm-071 |  |  | 运行状态 | 指标 | OperationalStatus | 数组，可能多个 [Unknown, Other, OK, Degraded, Stressed, Predictive Failure, Error, Non-Recoverable Error, Starting, Stopping, Stopped, In Service, No Contact, Lost Communication, Aborted, Dormant, Supporting Entity in Error, Completed, Power Mode, DMTF Reserved, Vendor Reserved] 32768 Removed 已移除 32769 Online 在线 32770 Offline 离线 32771 Rebooting 重启中 32772 Success 成功 32773 Failure 失败 32774 Write Disabled 写禁用 32775 Write Protected 写保护 32776 Not Ready 未准备好 0 Unknown 未知 1Other 其他 2 OK 正常 3 Degraded 降级模式 4 Stressed 高负载 5 Predictive Failure 预期故障 6 Error 错误 7 Non-Recoverable Error 不可恢复错误 8 Starting 开始运行中 9 Stopping 停止中 10 Stopped 停止 11 In Service 服务中 12 No Contact 未通讯 13 Lost Communication 失去连接 14 Aborted 突然停止 15 Dormant 不活动 16 Supporting Entity in Error 依赖的设备有错误 17 Completed 操作已完成，和OK、ERROR、Degraded 同时出现 18 Power Mode 使用附加电源 18以后 DMTF 预留 0x8000以后 厂商预留
KPI-EMC-Symm-072 |  |  | 连接类型 | 静态属性 | LinkTechnology | [Unknown, Other, Ethernet, IB, FC, FDDI, ATM, Token Ring, Frame Relay, Infrared, BlueTooth, Wireless LAN]
KPI-EMC-Symm-073 |  |  | 使用限制 | 指标 | UsageRestriction
KPI-EMC-Symm-074 |  |  | 所属控制器 | 静态属性 | ProcessID
KPI-EMC-Symm-075 |  | 后端端口 （子对象：VMAXStorageBackendPortInfo） | 名称 | 静态属性 | ElementName
KPI-EMC-Symm-076 |  |  | 速度 | 指标 | Speed | B/s
KPI-EMC-Symm-077 |  |  | 端口号 | 指标 | PortNumber
KPI-EMC-Symm-078 |  |  | 运行状态 | 指标 | OperationalStatus | 数组，可能多个 [Unknown, Other, OK, Degraded, Stressed, Predictive Failure, Error, Non-Recoverable Error, Starting, Stopping, Stopped, In Service, No Contact, Lost Communication, Aborted, Dormant, Supporting Entity in Error, Completed, Power Mode, DMTF Reserved, Vendor Reserved] 32768 Removed 已移除 32769 Online 在线 32770 Offline 离线 32771 Rebooting 重启中 32772 Success 成功 32773 Failure 失败 32774 Write Disabled 写禁用 32775 Write Protected 写保护 32776 Not Ready 未准备好 0 Unknown 未知 1Other 其他 2 OK 正常 3 Degraded 降级模式 4 Stressed 高负载 5 Predictive Failure 预期故障 6 Error 错误 7 Non-Recoverable Error 不可恢复错误 8 Starting 开始运行中 9 Stopping 停止中 10 Stopped 停止 11 In Service 服务中 12 No Contact 未通讯 13 Lost Communication 失去连接 14 Aborted 突然停止 15 Dormant 不活动 16 Supporting Entity in Error 依赖的设备有错误 17 Completed 操作已完成，和OK、ERROR、Degraded 同时出现 18 Power Mode 使用附加电源 18以后 DMTF 预留 0x8000以后 厂商预留
KPI-EMC-Symm-079 |  |  | 连接类型 | 静态属性 | LinkTechnology | [Unknown, Other, Ethernet, IB, FC, FDDI, ATM, Token Ring, Frame Relay, Infrared, BlueTooth, Wireless LAN]
KPI-EMC-Symm-080 |  |  | 使用限制 | 指标 | UsageRestriction | [Front-end only, Back-end only]
KPI-EMC-Symm-081 |  |  | 所属控制器 | 指标 | ProcessID
KPI-EMC-Symm-082 | 空间使用 | Disk Group （子对象：VMAXStorageDiskGroup） | ID | 静态属性 | EMCPoolID
KPI-EMC-Symm-083 |  |  | 接口类型 | 静态属性 | EMCDiskDriveType
KPI-EMC-Symm-084 |  |  | 磁盘总数 | 指标 | TotalDisk
KPI-EMC-Symm-085 |  |  | 总device数 | 指标 | TotalDevice
KPI-EMC-Symm-086 |  |  | 总空间大小 | 指标 | TotalManagedSpace | bytes
KPI-EMC-Symm-087 |  |  | 空闲空间 | 指标 | RemainingManagedSpace | bytes
KPI-EMC-Symm-088 |  |  | 已用空间大小 | 指标 | UsedManagedSpace | bytes
KPI-EMC-Symm-089 |  |  | 使用率 | 指标 | UsedRatio | %
KPI-EMC-Symm-090 |  |  | 关联的Thin pools | 静态属性 | ThinPools
KPI-EMC-Symm-091 |  | Thin Pool （子对象：VMAXStorageThinPool） | Pool ID | 静态属性 | PoolID
KPI-EMC-Symm-092 |  |  | 接口类型 | 静态属性 | EMCDiskDriveType
KPI-EMC-Symm-093 |  |  | Raid级别 | 静态属性 | EMCRaidLevel
KPI-EMC-Symm-094 |  |  | 仿真功能 | 静态属性 | Simulation
KPI-EMC-Symm-095 |  |  | 总device数 | 指标 | TotalDevice
KPI-EMC-Symm-096 |  |  | 池总空间大小 | 指标 | TotalManagedSpace | bytes
KPI-EMC-Symm-097 |  |  | 池可用空间大小 | 指标 | RemainingManagedSpace | bytes
KPI-EMC-Symm-098 |  |  | 池已用空间大小 | 指标 | UsedManagedSpace | bytes
KPI-EMC-Symm-099 |  |  | 池空间使用率 | 指标 | UsedRatio | %
KPI-EMC-Symm-100 |  | snap pool （子对象：VMAXStorageSnapPool） | Pool ID | 静态属性 | PoolID
KPI-EMC-Symm-101 |  |  | 总device数 | 指标 | TotalDevice
KPI-EMC-Symm-102 |  |  | 池总空间大小 | 指标 | TotalManagedSpace | bytes
KPI-EMC-Symm-103 |  |  | 池可用空间大小 | 指标 | RemainingManagedSpace | bytes
KPI-EMC-Symm-104 |  |  | 池已用空间大小 | 指标 | UsedManagedSpace | bytes
KPI-EMC-Symm-105 |  |  | 池使用率 | 指标 | UsedRatio | %
KPI-EMC-Symm-106 |  | Thin Devices （子对象：VMAXStorageDeviceThin） | 存储池ID | 静态属性 | PoolID
KPI-EMC-Symm-107 |  |  | Device ID | 静态属性 | ElementName
KPI-EMC-Symm-108 |  |  | 阵列空间大小 | 指标 | SpaceSize | bytes
KPI-EMC-Symm-109 |  |  | RAID 级别 | 静态属性 | EMCRaidLevel
KPI-EMC-Symm-110 |  |  | 运行状态 | 指标 | OperationalStatus | 数组，可能多个 [Unknown, Other, OK, Degraded, Stressed, Predictive Failure, Error, Non-Recoverable Error, Starting, Stopping, Stopped, In Service, No Contact, Lost Communication, Aborted, Dormant, Supporting Entity in Error, Completed, Power Mode, DMTF Reserved, Vendor Reserved] 32768 Removed 已移除 32769 Online 在线 32770 Offline 离线 32771 Rebooting 重启中 32772 Success 成功 32773 Failure 失败 32774 Write Disabled 写禁用 32775 Write Protected 写保护 32776 Not Ready 未准备好 0 Unknown 未知 1Other 其他 2 OK 正常 3 Degraded 降级模式 4 Stressed 高负载 5 Predictive Failure 预期故障 6 Error 错误 7 Non-Recoverable Error 不可恢复错误 8 Starting 开始运行中 9 Stopping 停止中 10 Stopped 停止 11 In Service 服务中 12 No Contact 未通讯 13 Lost Communication 失去连接 14 Aborted 突然停止 15 Dormant 不活动 16 Supporting Entity in Error 依赖的设备有错误 17 Completed 操作已完成，和OK、ERROR、Degraded 同时出现 18 Power Mode 使用附加电源 18以后 DMTF 预留 0x8000以后 厂商预留
KPI-EMC-Symm-111 |  |  | 健康状态 | 指标 | HealthState | [Unknown, OK, Degraded/Warning, Minor failure, Major failure, Critical failure, Non-recoverable error, DMTF Reserved]
KPI-EMC-Symm-112 |  |  | Device 配置 | 静态属性 | DeviceConfiguration
KPI-EMC-Symm-113 |  |  | Device 描述 | 静态属性 | DeviceDescription
KPI-EMC-Symm-114 |  | Data Devices （子对象：VMAXStorageDeviceData） | 存储池ID | 静态属性 | PoolID
KPI-EMC-Symm-115 |  |  | Device ID | 静态属性 | ElementName
KPI-EMC-Symm-116 |  |  | 阵列空间大小 | 指标 | SpaceSize | bytes
KPI-EMC-Symm-117 |  |  | RAID 级别 | 静态属性 | EMCRaidLevel
KPI-EMC-Symm-118 |  |  | 运行状态 | 指标 | OperationalStatus | 数组，可能多个 [Unknown, Other, OK, Degraded, Stressed, Predictive Failure, Error, Non-Recoverable Error, Starting, Stopping, Stopped, In Service, No Contact, Lost Communication, Aborted, Dormant, Supporting Entity in Error, Completed, Power Mode, DMTF Reserved, Vendor Reserved] 32768 Removed 已移除 32769 Online 在线 32770 Offline 离线 32771 Rebooting 重启中 32772 Success 成功 32773 Failure 失败 32774 Write Disabled 写禁用 32775 Write Protected 写保护 32776 Not Ready 未准备好 0 Unknown 未知 1Other 其他 2 OK 正常 3 Degraded 降级模式 4 Stressed 高负载 5 Predictive Failure 预期故障 6 Error 错误 7 Non-Recoverable Error 不可恢复错误 8 Starting 开始运行中 9 Stopping 停止中 10 Stopped 停止 11 In Service 服务中 12 No Contact 未通讯 13 Lost Communication 失去连接 14 Aborted 突然停止 15 Dormant 不活动 16 Supporting Entity in Error 依赖的设备有错误 17 Completed 操作已完成，和OK、ERROR、Degraded 同时出现 18 Power Mode 使用附加电源 18以后 DMTF 预留 0x8000以后 厂商预留
KPI-EMC-Symm-119 |  |  | 健康状态 | 指标 | HealthState | [Unknown, OK, Degraded/Warning, Minor failure, Major failure, Critical failure, Non-recoverable error, DMTF Reserved]
KPI-EMC-Symm-120 |  |  | Device 配置 | 静态属性 | DeviceConfiguration
KPI-EMC-Symm-121 |  |  | Device 描述 | 静态属性 | DeviceDescription
KPI-EMC-Symm-122 |  | METAs （子对象：VMAXStorageDeviceMETA） | 存储池ID | 静态属性 | PoolID
KPI-EMC-Symm-123 |  |  | Device ID | 静态属性 | ElementName
KPI-EMC-Symm-124 |  |  | 阵列空间大小 | 指标 | SpaceSize | bytes
KPI-EMC-Symm-125 |  |  | RAID 级别 | 静态属性 | EMCRaidLevel
KPI-EMC-Symm-126 |  |  | 运行状态 | 指标 | OperationalStatus | 数组，可能多个 [Unknown, Other, OK, Degraded, Stressed, Predictive Failure, Error, Non-Recoverable Error, Starting, Stopping, Stopped, In Service, No Contact, Lost Communication, Aborted, Dormant, Supporting Entity in Error, Completed, Power Mode, DMTF Reserved, Vendor Reserved] 32768 Removed 已移除 32769 Online 在线 32770 Offline 离线 32771 Rebooting 重启中 32772 Success 成功 32773 Failure 失败 32774 Write Disabled 写禁用 32775 Write Protected 写保护 32776 Not Ready 未准备好 0 Unknown 未知 1Other 其他 2 OK 正常 3 Degraded 降级模式 4 Stressed 高负载 5 Predictive Failure 预期故障 6 Error 错误 7 Non-Recoverable Error 不可恢复错误 8 Starting 开始运行中 9 Stopping 停止中 10 Stopped 停止 11 In Service 服务中 12 No Contact 未通讯 13 Lost Communication 失去连接 14 Aborted 突然停止 15 Dormant 不活动 16 Supporting Entity in Error 依赖的设备有错误 17 Completed 操作已完成，和OK、ERROR、Degraded 同时出现 18 Power Mode 使用附加电源 18以后 DMTF 预留 0x8000以后 厂商预留
KPI-EMC-Symm-127 |  |  | 健康状态 | 指标 | HealthState | [Unknown, OK, Degraded/Warning, Minor failure, Major failure, Critical failure, Non-recoverable error, DMTF Reserved]
KPI-EMC-Symm-128 |  |  | Device 配置 | 静态属性 | DeviceConfiguration
KPI-EMC-Symm-129 |  |  | Device 描述 | 静态属性 | DeviceDescription
KPI-EMC-Symm-130 |  | 设备映射 （子对象：VMAXStorageDeviceMapping） | 存储池ID | 静态属性 | PoolID
KPI-EMC-Symm-131 |  |  | Device ID | 静态属性 | ElementName
KPI-EMC-Symm-132 |  |  | RAID 级别 | 静态属性 | EMCRaidLevel
KPI-EMC-Symm-133 |  |  | Host Initiator | 静态属性 | StorageID
KPI-EMC-Symm-134 |  |  | HOST LUN ID | 指标 | DeviceNumber
KPI-EMC-Symm-135 |  |  | 阵列空间大小 | 指标 | SpaceSize | bytes
KPI-EMC-Symm-136 |  |  | 运行状态 | 指标 | OperationalStatus | 数组，可能多个 [Unknown, Other, OK, Degraded, Stressed, Predictive Failure, Error, Non-Recoverable Error, Starting, Stopping, Stopped, In Service, No Contact, Lost Communication, Aborted, Dormant, Supporting Entity in Error, Completed, Power Mode, DMTF Reserved, Vendor Reserved] 32768 Removed 已移除 32769 Online 在线 32770 Offline 离线 32771 Rebooting 重启中 32772 Success 成功 32773 Failure 失败 32774 Write Disabled 写禁用 32775 Write Protected 写保护 32776 Not Ready 未准备好 0 Unknown 未知 1Other 其他 2 OK 正常 3 Degraded 降级模式 4 Stressed 高负载 5 Predictive Failure 预期故障 6 Error 错误 7 Non-Recoverable Error 不可恢复错误 8 Starting 开始运行中 9 Stopping 停止中 10 Stopped 停止 11 In Service 服务中 12 No Contact 未通讯 13 Lost Communication 失去连接 14 Aborted 突然停止 15 Dormant 不活动 16 Supporting Entity in Error 依赖的设备有错误 17 Completed 操作已完成，和OK、ERROR、Degraded 同时出现 18 Power Mode 使用附加电源 18以后 DMTF 预留 0x8000以后 厂商预留
KPI-EMC-Symm-137 |  |  | Device 描述 | 静态属性 | DeviceDescription

## daStorage.FujitsuDX
富士通DX系列
指标编号 | 管理分类 | 子项 | 字段 | 字段类型 | 英文名称（indicator_name） | 单位 | 备注
KPI-Fujitsu-DX8400-001 | 基本信息 | 配置信息 | 设备名称 | 静态属性 | Name
KPI-Fujitsu-DX8400-002 |  |  | 别名 | 静态属性 | name
KPI-Fujitsu-DX8400-003 |  |  | 型号 | 静态属性 | ProductId
KPI-Fujitsu-DX8400-004 |  |  | 厂商 | 静态属性 | VenderId
KPI-Fujitsu-DX8400-005 |  |  | 序列号 | 静态属性 | MachineId
KPI-Fujitsu-DX8400-006 |  |  | 微码版本 | 静态属性 | FirmTotal
KPI-Fujitsu-DX8400-007 |  |  | 管理URL | 静态属性 | manageUrl
KPI-Fujitsu-DX8400-008 |  |  | 设备描述 | 静态属性 | Descr
KPI-Fujitsu-DX8400-009 |  |  | 设备等级 | 静态属性 | grade
KPI-Fujitsu-DX8400-010 |  |  | 备注 | 静态属性 | remark
KPI-Fujitsu-DX8400-012 |  |  | 连续运行时间 | 指标 | UpTime | 秒
KPI-Fujitsu-DX8400-013 |  |  | 健康状态 | 指标 | HealthState | 未知（unkown）、未用（unused）、正常（ok）、警告（warning）、失败（failed）
KPI-Fujitsu-DX8400-019 | 硬件信息 | 硬件统计 | 风扇总数 | 指标 | Storage_Fan_Count
KPI-Fujitsu-DX8400-020 |  |  | 状态异常的风扇数 | 指标 | Storage_Fan_Exception_Count
KPI-Fujitsu-DX8400-021 |  |  | 电源总数 | 指标 | Storage_Power_Count
KPI-Fujitsu-DX8400-022 |  |  | 状态异常电源数量 | 指标 | PowerException_Count
KPI-Fujitsu-DX8400-023 |  |  | 电池数量 | 指标 | Storage_Battery_Count
KPI-Fujitsu-DX8400-024 |  |  | 状态异常的电池数量 | 指标 | BatteryException_Count
KPI-Fujitsu-DX8400-025 |  |  | 磁盘总数 | 指标 | DiskInfo_Count
KPI-Fujitsu-DX8400-026 |  |  | 状态异常磁盘数量 | 指标 | DiskInfoException_Count
KPI-Fujitsu-DX8400-027 |  |  | 热备盘总数 | 指标 | DiskRoleCount
KPI-Fujitsu-DX8400-028 |  |  | 状态异常的热备盘数量 | 指标 | DiskRoleException_Count
KPI-Fujitsu-DX8400-029 |  |  | 控制器总数 | 指标 | ControllerInfo_Count
KPI-Fujitsu-DX8400-030 |  |  | 状态异常的控制器数量 | 指标 | ControllerInfoException_Count
KPI-Fujitsu-DX8400-031 |  |  | 前端端口数 | 指标 | FCPortrInfo_Count
KPI-Fujitsu-DX8400-032 |  |  | 状态异常的前端端口数 | 指标 | FCPortrInfoException_Count
KPI-Fujitsu-DX8400-033 |  |  | 后端端口数 | 指标 | EndPortrInfo_Count
KPI-Fujitsu-DX8400-034 |  |  | 状态异常的后端端口数 | 指标 | EndPortrInfoException_Count
KPI-Fujitsu-DX8400-035 |  | 风扇 （子对象：daStorage.FujitsuDX.StorageFanInfo） | 名称 | 静态属性 | Name
KPI-Fujitsu-DX8400-036 |  |  | 状态 | 指标 | Status | 未知（unkown）、未用（unused）、正常（ok）、警告（warning）、失败（failed）
KPI-Fujitsu-DX8400-037 |  | 电源 （子对象：daStorage.FujitsuDX.StoragePowerInfo） | 名称 | 静态属性 | Name
KPI-Fujitsu-DX8400-038 |  |  | 状态 | 指标 | Status | 未知（unkown）、未用（unused）、正常（ok）、警告（warning）、失败（failed）
KPI-Fujitsu-DX8400-039 |  | 电池 （子对象：daStorage.FujitsuDX.StorageBatteryInfo） | 名称 | 静态属性 | ID
KPI-Fujitsu-DX8400-040 |  |  | 状态 | 指标 | Status | 未知（unkown）、未用（unused）、正常（ok）、警告（warning）、失败（failed）
KPI-Fujitsu-DX8400-041 |  | 磁盘 （子对象：daStorage.FujitsuDX.StorageDiskInfo） | ID | 静态属性 | ID
KPI-Fujitsu-DX8400-042 |  |  | 名称 | 静态属性 | Name
KPI-Fujitsu-DX8400-043 |  |  | 型号 | 静态属性 | ProductId
KPI-Fujitsu-DX8400-044 |  |  | 状态 | 指标 | Status | 可用（available）,中断（broken),不可用（notavailable）,不支持（notsupported）,存在（present）,准备中（readying）,覆盖中（recovering）,部分中断（partbroken）, 备用（spare）,格式化中（formatting）,未格式化（unformatted）,不存在（notexist），复制中（copying）
KPI-Fujitsu-DX8400-045 |  |  | 厂商 | 静态属性 | VenderId
KPI-Fujitsu-DX8400-046 |  |  | 是否热备盘 | 静态属性 | DiskRole
KPI-Fujitsu-DX8400-047 |  | 控制器 （子对象：daStorage.FujitsuDX.StorageProcessorInfo） | 名称 | 静态属性 | Name
KPI-Fujitsu-DX8400-049 |  |  | 运行状态 | 指标 | Status | 正常（normal）、警报（alarm）、警告（warming）、维修（maintenance）、未定义（undefined）
KPI-Fujitsu-DX8400-050 |  | 前端端口 （子对象：daStorage.FujitsuDX.StorageFCPortrInfo） | 名称 | 静态属性 | Name
KPI-Fujitsu-DX8400-051 |  |  | 端口号 | 静态属性 | Index
KPI-Fujitsu-DX8400-052 |  |  | 运行状态 | 指标 | Status | 返回值包括正常（normal）、警报（alarm）、警告（warming）、维修（maintenance）、未定义（undefined） | DX440不支持本指标。
KPI-Fujitsu-DX8400-053 |  | 后端端口 （子对象：daStorage.FujitsuDX.StorageEndPortrInfo） | 名称 | 静态属性 | Name
KPI-Fujitsu-DX8400-054 |  |  | 端口号 | 静态属性 | Index
KPI-Fujitsu-DX8400-055 |  |  | 运行状态 | 指标 | Status | 返回值包括正常（normal）、警报（alarm）、警告（warming）、维修（maintenance）、未定义（undefined） | DX440不支持本指标。

## FCSwitchStorage
指标编号 | 管理分类 | 子项 | 字段 | 字段类型 | 英文名称（indicator_name） | 单位 | 备注
KPI-FCSWB-SNMP-001 | 基本信息 | 配置信息 | 设备名称 | 静态属性 | name
KPI-FCSWB-SNMP-002 |  |  | 别名 | 静态属性 | alias
KPI-FCSWB-SNMP-003 |  |  | 厂商 | 静态属性 | manufacturer
KPI-FCSWB-SNMP-004 |  |  | WWN | 静态属性 | wwn
KPI-FCSWB-SNMP-005 |  |  | 访问URL | 静态属性 | manageUrl
KPI-FCSWB-SNMP-006 |  |  | 设备描述 | 静态属性 | Description
KPI-FCSWB-SNMP-007 |  |  | 设备OID | 静态属性 | OID
KPI-FCSWB-SNMP-008 |  |  | 设备型号 | 静态属性 | model
KPI-FCSWB-SNMP-009 |  |  | 产品序列号 | 静态属性 | SerialNum
KPI-FCSWB-SNMP-010 |  |  | 微码版本 | 静态属性 | FirmwareVersion
KPI-FCSWB-SNMP-011 |  |  | 备注 | 静态属性 | remark
KPI-FCSWB-SNMP-012 |  |  | 设备等级 | 静态属性 | grade
KPI-FCSWB-SNMP-019 |  | 基本状态 | PING状态 | 指标 | PingStatus
KPI-FCSWB-SNMP-022 | 硬件信息 | 硬件统计 | 端口数量 | 指标 | FCInterfacePort_Count
KPI-FCSWB-SNMP-023 |  |  | 端口激活数 | 指标 | FCInterfacePortOK_Count
KPI-FCSWB-SNMP-024 |  |  | 电源数量 | 指标
KPI-FCSWB-SNMP-063 |  |  | 状态异常电源数 | 指标 | PowerException_Count
KPI-FCSWB-SNMP-064 |  |  | 状态异常的传感器数量 | 指标 | OtherSenserException_Count
KPI-FCSWB-SNMP-027 |  |  | 状态异常风扇数 | 指标 | FanException_Count
KPI-FCSWB-SNMP-029 |  |  | 状态异常温度数 | 指标 | TemperatureException_Count
KPI-FCSWB-SNMP-034 | 性能信息 | 基本性能 | CPU | 指标 | CpuUsage | %
KPI-FCSWB-SNMP-035 |  |  | 内存 | 指标 | MemUsage | %
KPI-FCSWB-SNMP-036 |  |  | PING响应时间 | 指标 | PingTime | ms
KPI-FCSWB-SNMP-038 |  | 端口（子对象：FCInterface） | 索引 | 静态属性 | id
KPI-FCSWB-SNMP-039 |  |  | 名称 | 静态属性 | Description
KPI-FCSWB-SNMP-040 |  |  | 类型 | 静态属性 | PortType
KPI-FCSWB-SNMP-041 |  |  | port WWN | 静态属性 | WWN
KPI-FCSWB-SNMP-042 |  |  | 光缆ID | 指标 | FCID
KPI-FCSWB-SNMP-043 |  |  | 速度 | 指标 | PortSpeed | GB/s
KPI-FCSWB-SNMP-044 |  |  | 本地端口WWN | 静态属性 | LocalPortWWN
KPI-FCSWB-SNMP-045 |  |  | 对端端口WWN | 静态属性 | RemotePortWWN
KPI-FCSWB-SNMP-046 |  |  | 输入流量 | 指标 | InOctets | bps
KPI-FCSWB-SNMP-047 |  |  | 输出流量 | 指标 | OutOctets | bps
KPI-FCSWB-SNMP-048 |  |  | 输入帧数 | 指标 | TxFrames | 帧/秒
KPI-FCSWB-SNMP-049 |  |  | 输出帧数 | 指标 | RxFrames | 帧/秒
KPI-FCSWB-SNMP-050 |  |  | Truncated帧数 | 指标 | FramesTruncated | 帧/秒
KPI-FCSWB-SNMP-051 |  |  | 端口链路失败数 | 指标 | LinkFailures | 帧/分
KPI-FCSWB-SNMP-052 |  |  | 信号丢失数 | 指标 | LossofSignal | 帧/分
KPI-FCSWB-SNMP-053 |  |  | 同步丢失数 | 指标 | LossofSynchronization | 帧/分
KPI-FCSWB-SNMP-054 |  |  | 端口状态 | 指标 | Status
KPI-FCSWB-SNMP-055 |  |  | 端口管理状态 | 指标 | ManagerStatus
KPI-FCSWB-SNMP-056 |  |  | 端口操作状态 | 指标 | OperaStatus
KPI-FCSWB-SNMP-057 |  |  | 输入广播包数 | 指标 | InNUcastPkts | 帧/秒
KPI-FCSWB-SNMP-058 |  |  | 输出广播包数 | 指标 | OutNUcastPkts | 帧/秒
KPI-FCSWB-SNMP-059 |  |  | 输入丢包数 | 指标 | InDiscards | 帧/秒
KPI-FCSWB-SNMP-060 |  |  | 输出丢包数 | 指标 | OutDiscards | 帧/秒
KPI-FCSWB-SNMP-061 |  |  | 输入错包数 | 指标 | InErrors | 帧/分
KPI-FCSWB-SNMP-062 |  |  | 输出错包数 | 指标 | OutErrors | 帧/分